## A00-Intestazione
DATI SULLO STATO DI CONSISTENZA - articolo 4, comma 1, decreto 12 novembre 2011
Tav. 1 |  | Partita IVA: | 01851540227
|  | DISTRIBUTORE: | Isera srl
|  | ID_AEEG: | 1244
Stato di consistenza
|  | dell'impianto: | 36977
|  | nel Comune di: | Isera | codice ISTAT | 022098
|  | data di riferimento: | 2017-12-31
data scadenza concessione (naturale):
data scadenza concessione (ope legis):
REFERENTE PER LA COMPILAZIONE DEL QUESTIONARIO
|  | Nominativo: | dott.ssa Debora Pedrotti
|  | Indirizzo e-mail: | consulenze@deborapedrotti.it
|  | Telefono: | 3332555426

## A01-02-Terreni
Scheda - TERRENI
Tav. 2 |  |  | ESTREMI CATASTALI
N° Terreno | Ubicazione | Destinazione d'uso | Foglio | Mappale | Particella | Superficie ( m2) | Proprietà | Devolvibilità
1 | Via Spagnolli | Agricolo | 1 |  | 512/5 | 471 | Ente concedente | Gratuita
2 | 2S Loc. Lenzima | Agricolo | 2 |  | 134 | 52 | Terzi | Gratuita
Per ogni terreno sopra indicato indicare il codice univoco della tipologia di ogni impianto installato.
Tav. 3
N° Terreno | Codice univoco tipologia impianto installato | Tipologia impianto installato
1 | 1025101 | Re.MI
2 | 2S Loc. Lenzima | GRF

## A03-04-05-Fabbricati
Scheda - FABBRICATI INDUSTRIALI
Tav. 4 |  | ESTREMI CATASTALI
N° Fabbricato | Ubicazione | Foglio | Mappale | Particella | Superficie ( m2) | Proprietà | Devolvibilità
1 | Via Spagnolli | 1 |  | 512/5 | 51 | Ente concedente | Gratuita
Per ogni fabbricato sopra indicato indicare i dettagli relativi a recinzioni, allacciamenti ecc.
Tav. 5
N° Fabbricato | Dettaglio fabbricato (dettaglio - caratteristica - unità di misura) | Valore | Anno di costruzione/rinnovamento
1 | Tipologia manufatto fabbricato (esclusa copertura) : Muratura | 1 | 1987
1 | Copertura : Fibrocemento (mq) | 56.64 | 2012
1 | Recinzione : Rete metallica (metri) | 76 | 1987
1 | Impianti Accessori : Impianto elettrico (numero) | 1 | 1987
1 | Impianti Accessori : Impianto di terra e protezione contro scariche atmosferiche (numero) | 1 | 1987
1 | Impianti Accessori : Impianto idrico (numero) | 1 | 1987
1 | Impianti Accessori : Impianto di illuminazione esterna (numero) | 1 | 1987
Per ogni fabbricato sopra indicato riportare il codice univoco delle tipologie impianto.
Tav. 6
N° Fabbricato | Codice univoco tipologia impianto | Tipologia impianto installato
1 | 1025101 | Re.MI

## A06-07-Im.ti Regolazione e Misu
Scheda - IMPIANTI DI REGOLAZIONE E MISURA
Tav. 7
Codice univoco tipologia impianto | Tipologia impianto | Ubicazione | Numero linee | Pressione Max Ingresso (bar relativi) | Portata (Q imp per Re.Mi. e Q nom per gli altri) (Stmc/h) | Tipo di posa | Anno medio di costruzione/rinnovamento | Proprietà | Devolvibilità
1025101 | Re.MI | Via Frisinghelli | 2 | 60 | 900 | Fuori terra | 1992 | Ente concedente | Gratuita | con 5 bar in uscita
2S Via Cornalè | GRF | Via Cornalè | 2 | 5 | 600 | Fuori terra | 1988 | Ente concedente | Gratuita
2S Via Dorigotti | GRF | Via Dorigotti | 2 | 5 | 1000 | Fuori terra | 1988 | Ente concedente | Gratuita
2S Loc. Folaso | GRF | Via Garibaldi loc. Folaso | 2 | 5 | 100 | Fuori terra | 1992 | Ente concedente | Gratuita
2S Loc. Patone | GRF | Via alla Chiesa loc. Patone | 2 | 5 | 300 | Fuori terra | 1994 | Ente concedente | Gratuita
2S Loc. Lenzima | GRF | P.zza S Martino Loc. Lenzima | 2 | 5 | 300 | Fuori terra | 1995 | Ente concedente | Gratuita
Ind. Cogenerazione | GRMI | Via Provinciale | 2 | 5 | 100 | Fuori terra | 2005 | Ente concedente | Gratuita
Per ogni tipologia di impianto sopra indicato riportare gli elementi che lo compongono
Tav. 8
Codice univoco tipologia impianto | Dettaglio elemento tipologia impianto | Anno di costruzione/rinnovamento
1025101 | Impianto di riduzione della pressione | 1987
1025101 | Impianto di riduzione della pressione | 1987
1025101 | Impianto di odorizzazione ad iniezione | 2010 | sostituito da isera srl
1025101 | Impianto di filtraggio e preriscaldo | 1987
1025101 | Impianto di filtraggio e preriscaldo | 2017 | sostituzione di una caldaia
1025101 | Piping e collegamenti a monte e a valle impianto regolazione e misura | 1987
1025101 | Impianto di odorizzazione a lambimento | 1987
1025101 | Impianto di misura (escluso misuratore) | 1987
2S Via Cornalè | Impianto di riduzione della pressione e filtraggio | 1988
2S Via Cornalè | Impianto di riduzione della pressione e filtraggio | 1988
2S Via Cornalè | Alloggiamento | 1988
2S Via Dorigotti | Impianto di riduzione della pressione e filtraggio | 1988
2S Via Dorigotti | Impianto di riduzione della pressione e filtraggio | 1988
2S Via Dorigotti | Alloggiamento | 1988
2S Loc. Folaso | Impianto di riduzione della pressione e filtraggio | 1990
2S Loc. Folaso | Impianto di odorizzazione a lambimento | 1998
2S Loc. Folaso | Impianto di riduzione della pressione e filtraggio | 1990
2S Loc. Folaso | Alloggiamento | 1990
2S Loc. Patone | Impianto di riduzione della pressione e filtraggio | 1993
2S Loc. Patone | Impianto di odorizzazione a lambimento | 1998
2S Loc. Patone | Impianto di riduzione della pressione e filtraggio | 1993
2S Loc. Patone | Alloggiamento | 1993
2S Loc. Lenzima | Impianto di riduzione della pressione e filtraggio | 1994
2S Loc. Lenzima | Impianto di odorizzazione a lambimento | 1998
2S Loc. Lenzima | Impianto di riduzione della pressione e filtraggio | 1994
2S Loc. Lenzima | Alloggiamento | 1994
Ind. Cogenerazione | Impianto di riduzione della pressione e filtraggio | 2005
Ind. Cogenerazione | Impianto di riduzione della pressione e filtraggio | 2005
Ind. Cogenerazione | Alloggiamento | 2005

## A08-09-Condotte
Scheda - CONDOTTE
Tav. 9
Caratteristiche demografico-urbanistiche
| Descrizione | u.m. | Valore
| Rapporto numero di abitazioni su numero edifici uso abitativo | n° | 2.38
| Rapporto numero di abitazioni su numero di residenti | n° | 0.54
Tav. 10
Incidenza tipologia e contesto di posa
| Descrizione | u.m. | Valore | Proprietà | Devolvibilità
| Incidenza scavo in roccia da mina o demolitore | % | 7.08 | Ente concedente | Gratuita
| Centro storico | % | 23.96 | Ente concedente | Gratuita
| Centro storico o altri siti inaccessibili ai mezzi meccanici | %
| Centro storico o altri siti accessibili solo ai mezzi meccanici di piccola dimensione | % | 0.65 | Ente concedente | Gratuita
| Vincoli paesaggistici, architettonici, archeologici ecc | % | 3.33 | Ente concedente | Gratuita
| Tav. 11 |  | 3 | 46
Opere speciali
| Descrizione |  | Valore | Lunghezza totale (m) | Anno di costruzione / rinnovamento | Proprietà | Devolvibilità
| A) Attraversamenti ferroviari |  | 1 | 38 | 1988 | Ente concedente | Gratuita
B) Parallelismi ferroviari
| C) Attraversamenti di viadotti , sovrappassi di strade, corsi d'acqua, ecc |  | 1 | 4 | 1991 | Ente concedente | Gratuita
| C) Attraversamenti di viadotti , sovrappassi di strade, corsi d'acqua, ecc |  | 1 | 4 | 1991 | Ente concedente | Gratuita
D) Posa in subalveo
E) Posa aerea esclusi i tratti aerei di cui al punto C)
F) Telecontrollo terminali di rete
[6 empty] | Opere Speciali |  |  | 24305 |  | 24305
[6 empty] | 46 | 0 | 24305 | 0 | 0 | 24305
| Tav. 12 |  |  |  |  | 24305 | Proprietà |  |  | Devolvibilità
| Anno di posa | Classe di pressione | Diametro | Materiale | Sezione tipo | Lunghezza totale (m) | Gestore (m) | Ente concedente (m) | Terzi (m) | Onerosa (m) | Gratuita (m)
| 1988 | MP | DN 125 condotte in acciao, ghisa | acciaio protetto catodicamente | strada o area comunale/privata in conglomerato bituminoso | 570 |  | 570 |  |  | 570
| 1988 | MP | DN 125 condotte in acciao, ghisa | acciaio protetto catodicamente | strada statale/regionale/provinciale | 250 |  | 250 |  |  | 250
| 1988 | MP | DN 100 condotte in acciao, ghisa | acciaio protetto catodicamente | strada statale/regionale/provinciale | 12 |  | 12 |  |  | 12
| 1988 | MP | DN 100 condotte in acciao, ghisa | acciaio protetto catodicamente | strada o area comunale/privata in pavimentazione speciale | 70 |  | 70 |  |  | 70
| 1988 | MP | DN 100 condotte in acciao, ghisa | acciaio protetto catodicamente | strada o area comunale/privata in conglomerato bituminoso | 281 |  | 281 |  |  | 281
| 1988 | MP | DN 100 condotte in acciao, ghisa | acciaio protetto catodicamente | opera straordinaria o particolare | 38 |  | 38 |  |  | 38 | attraversamento autostrada A22 su conglomerato bituminoso
| 1989 | MP | DN 80 condotte in acciao, ghisa | acciaio protetto catodicamente | strada o area comunale/privata in conglomerato bituminoso | 215 |  | 215 |  |  | 215
| 1991 | MP | DN 80 condotte in acciao, ghisa | acciaio protetto catodicamente | strada o area comunale/privata in terreno naturale | 420 |  | 420 |  |  | 420
| 1991 | MP | DN 80 condotte in acciao, ghisa | acciaio protetto catodicamente | strada o area comunale/privata in conglomerato bituminoso | 1208 |  | 1208 |  |  | 1208
| 1991 | MP | DN 80 condotte in acciao, ghisa | acciaio protetto catodicamente | strada statale/regionale/provinciale | 466 |  | 466 |  |  | 466
| 1991 | MP | DN 80 condotte in acciao, ghisa | acciaio protetto catodicamente | strada o area comunale/privata in macadam | 850 |  | 850 |  |  | 850
| 1992 | MP | DN 80 condotte in acciao, ghisa | acciaio protetto catodicamente | strada statale/regionale/provinciale | 12 |  | 12 |  |  | 12
| 1992 | MP | DN 80 condotte in acciao, ghisa | acciaio protetto catodicamente | strada o area comunale/privata in conglomerato bituminoso | 230 |  | 230 |  |  | 230
| 1992 | MP | DN 80 condotte in acciao, ghisa | acciaio protetto catodicamente | strada o area comunale/privata in terreno naturale | 1453 |  | 1453 |  |  | 1453
| 1988 | BP | DN 150 condotte in acciao, ghisa | acciaio protetto catodicamente | strada statale/regionale/provinciale | 90 |  | 90 |  |  | 90
| 1988 | BP | DN 150 condotte in acciao, ghisa | acciaio protetto catodicamente | strada o area comunale/privata in conglomerato bituminoso | 150 |  | 150 |  |  | 150
| 1988 | BP | DN 125 condotte in acciao, ghisa | acciaio protetto catodicamente | strada o area comunale/privata in conglomerato bituminoso | 250 |  | 250 |  |  | 250
| 1988 | BP | DN 100 condotte in acciao, ghisa | acciaio protetto catodicamente | strada o area comunale/privata in conglomerato bituminoso | 775 |  | 775 |  |  | 775
| 1989 | BP | DN 150 condotte in acciao, ghisa | acciaio protetto catodicamente | strada o area comunale/privata in conglomerato bituminoso | 80 |  | 80 |  |  | 80
| 1989 | BP | DN 100 condotte in acciao, ghisa | acciaio protetto catodicamente | strada o area comunale/privata in conglomerato bituminoso | 1635 |  | 1635 |  |  | 1635
| 1990 | BP | DN 250 condotte in acciao, ghisa | acciaio protetto catodicamente | strada o area comunale/privata in conglomerato bituminoso | 70 |  | 70 |  |  | 70
| 1990 | BP | DN 200 condotte in acciao, ghisa | acciaio protetto catodicamente | strada statale/regionale/provinciale | 980 |  | 980 |  |  | 980
| 1990 | BP | DN 200 condotte in acciao, ghisa | acciaio protetto catodicamente | strada o area comunale/privata in conglomerato bituminoso | 1525 |  | 1525 |  |  | 1525
| 1990 | BP | DN 150 condotte in acciao, ghisa | acciaio protetto catodicamente | strada o area comunale/privata in conglomerato bituminoso | 211 |  | 211 |  |  | 211
| 1990 | BP | DN 125 condotte in acciao, ghisa | acciaio protetto catodicamente | strada o area comunale/privata in conglomerato bituminoso | 325 |  | 325 |  |  | 325
| 1990 | BP | DN 100 condotte in acciao, ghisa | acciaio protetto catodicamente | strada o area comunale/privata in conglomerato bituminoso | 2303 |  | 2303 |  |  | 2303
| 1990 | BP | DN 100 condotte in acciao, ghisa | acciaio protetto catodicamente | strada o area comunale/privata in terreno naturale | 310 |  | 310 |  |  | 310
| 1990 | BP | DN 100 condotte in acciao, ghisa | acciaio protetto catodicamente | strada statale/regionale/provinciale | 240 |  | 240 |  |  | 240
| 1990 | BP | DN 80 condotte in acciao, ghisa | acciaio protetto catodicamente | strada o area comunale/privata in conglomerato bituminoso | 360 |  | 360 |  |  | 360
| 1991 | BP | DN 125 condotte in acciao, ghisa | acciaio protetto catodicamente | strada o area comunale/privata in conglomerato bituminoso | 310 |  | 310 |  |  | 310
| 1991 | BP | DN 100 condotte in acciao, ghisa | acciaio protetto catodicamente | strada o area comunale/privata in conglomerato bituminoso | 192 |  | 192 |  |  | 192
| 1991 | BP | DN 100 condotte in acciao, ghisa | acciaio protetto catodicamente | opera straordinaria o particolare | 8 |  | 8 |  |  | 8 | Punto C tav 11 n. 2 attraversamenti di ponti 4ml + 4ml
| 1992 | BP | DN 100 condotte in acciao, ghisa | acciaio protetto catodicamente | strada o area comunale/privata in conglomerato bituminoso | 2205 |  | 2205 |  |  | 2205
| 1992 | BP | DN 80 condotte in acciao, ghisa | acciaio protetto catodicamente | strada o area comunale/privata in conglomerato bituminoso | 175 |  | 175 |  |  | 175
| 1993 | BP | DN 150 condotte in acciao, ghisa | acciaio protetto catodicamente | strada o area comunale/privata in conglomerato bituminoso | 185 |  | 185 |  |  | 185
| 1993 | BP | DN 100 condotte in acciao, ghisa | acciaio protetto catodicamente | strada o area comunale/privata in conglomerato bituminoso | 1040 |  | 1040 |  |  | 1040
| 1994 | BP | DN 150 condotte in acciao, ghisa | acciaio protetto catodicamente | strada o area comunale/privata in conglomerato bituminoso | 118 |  | 118 |  |  | 118
| 1995 | BP | DN 125 condotte in acciao, ghisa | acciaio protetto catodicamente | strada o area comunale/privata in conglomerato bituminoso | 60 |  | 60 |  |  | 60
| 1995 | BP | DN 100 condotte in acciao, ghisa | acciaio protetto catodicamente | strada o area comunale/privata in conglomerato bituminoso | 600 |  | 600 |  |  | 600
| 1995 | BP | DN 80 condotte in acciao, ghisa | acciaio protetto catodicamente | strada o area comunale/privata in conglomerato bituminoso | 783 |  | 783 |  |  | 783
| 1995 | BP | DN 65 condotte in acciao, ghisa | acciaio protetto catodicamente | strada o area comunale/privata in conglomerato bituminoso | 50 |  | 50 |  |  | 50
| 1998 | BP | DN 80 condotte in acciao, ghisa | acciaio protetto catodicamente | strada o area comunale/privata in conglomerato bituminoso | 50 |  | 50 |  |  | 50
| 2001 | BP | De <= 63 condotte in polietilene e PVC | polietilene | strada o area comunale/privata in conglomerato bituminoso | 100 |  | 100 |  |  | 100
| 2002 | BP | De 90 condotte in polietilene e PVC | polietilene | strada o area comunale/privata in conglomerato bituminoso | 70 |  | 70 |  |  | 70
| 2002 | BP | De <= 63 condotte in polietilene e PVC | polietilene | strada o area comunale/privata in conglomerato bituminoso | 275 |  | 275 |  |  | 275
| 2003 | BP | De <= 63 condotte in polietilene e PVC | polietilene | strada o area comunale/privata in conglomerato bituminoso | 185 |  | 185 |  |  | 185
| 2004 | BP | De <= 63 condotte in polietilene e PVC | polietilene | strada o area comunale/privata in conglomerato bituminoso | 45 |  | 45 |  |  | 45
| 2006 | BP | De 90 condotte in polietilene e PVC | polietilene | strada o area comunale/privata in conglomerato bituminoso | 90 |  | 90 |  |  | 90
| 2006 | BP | De 125 condotte in polietilene e PVC | polietilene | strada o area comunale/privata in conglomerato bituminoso | 200 |  | 200 |  |  | 200
| 2005 | BP | De 140 condotte in polietilene e PVC | polietilene | strada o area comunale/privata in conglomerato bituminoso | 655 |  | 655 |  |  | 655
| 2007 | BP | De 160 condotte in polietilene e PVC | polietilene | strada o area comunale/privata in conglomerato bituminoso | 460 |  | 460 |  |  | 460
| 2007 | BP | De 125 condotte in polietilene e PVC | polietilene | strada o area comunale/privata in conglomerato bituminoso | 135 |  | 135 |  |  | 135
| 2007 | BP | De <= 63 condotte in polietilene e PVC | polietilene | strada o area comunale/privata in conglomerato bituminoso | 80 |  | 80 |  |  | 80
| 2007 | BP | De 110 condotte in polietilene e PVC | polietilene | strada o area comunale/privata in conglomerato bituminoso | 300 |  | 300 |  |  | 300
| 2007 | BP | De 90 condotte in polietilene e PVC | polietilene | strada o area comunale/privata in terreno naturale | 80 |  | 80 |  |  | 80
| 2007 | BP | De 90 condotte in polietilene e PVC | polietilene | strada o area comunale/privata in conglomerato bituminoso | 35 |  | 35 |  |  | 35
| 2013 | BP | De 90 condotte in polietilene e PVC | polietilene | strada o area comunale/privata in conglomerato bituminoso | 290 |  | 290 |  |  | 290
| 2015 | BP | De 110 condotte in polietilene e PVC | polietilene | strada o area comunale/privata in conglomerato bituminoso | 150 |  | 150 |  |  | 150
Note on G17: Simona Zappalà: NotaCampetti: preso in consideraziojne il solo vincolo archeologico

## A10-11-Punti di Riconsegna
Scheda - IMPIANTI DI DERIVAZIONE DI UTENZA
Tav. 13
Dati allacciamento interrato ed aereo
Descrizione | u.m. | Valore | Proprietà | Devolvibilità
Incidenza allacciamenti in media presione | % | 0.15 | Ente concedente | Gratuita
Numero medio di PdR per singolo allacciamento | n° | 2.2 | Ente concedente | Gratuita
Numero di PdR accessibili | n° |  |  |  | Il dato non è disponibile
Lunghezza media tratto interrato allacciamento | m | 7.64
Lunghezza media tratto aereo allacciamento | m | 1.87
Diametro medio calcolato allacciamento interrato | DN/De | 32
Diametro medio calcolato allacciamento aereo | DN | 32
Tav. 14
Incidenza tipologia e contesto di posa allacciamento interrato
Descrizione | u.m. | Valore | Proprietà | Devolvibilità
Incidenza scavo in roccia da mina o demolitore | % | 0.15 | Ente concedente | Gratuita
Centro storico | % | 51.18 | Ente concedente | Gratuita
Centro storico o altri siti inaccessibili ai mezzi meccanici | % | 0
Centro storico o altri siti accessibili solo ai mezzi meccanici di piccola dimensione | % | 5.38 | Ente concedente | Gratuita
Vincoli paesaggistici, architettonici, archeologici ecc | % | 3.64 | Ente concedente | Gratuita
Strada provinciale/regionale/statale | % | 7.13 | Ente concedente | Gratuita
Strada o area comunale/privata in macadam | % | 0
Strada o area comunale/privata in conglomerato bituminoso | % | 92.86 | Ente concedente | Gratuita
Strada o area comunale/privata con pavimentazione speciale | % | 0
Strada o area comunale/privata in terreno naturale | % | 0
Tav. 15
Materiale allacciamento interrato
Descrizione | u.m. | Valore | Proprietà | Devolvibilità
Acciao | % | 95.08 | Ente concedente | Gratuita
Polietilene | % | 4.91 | Ente concedente | Gratuita
Ghisa | %
Tav. 16 | 1389
Anno di acquisizione/ rinnovamento | Numero PdR | Proprietà | Devolvibilità
1987 | 0 | Ente concedente | Gratuita
1988 | 26 | Ente concedente | Gratuita
1989 | 86 | Ente concedente | Gratuita
1990 | 134 | Ente concedente | Gratuita
1991 | 139 | Ente concedente | Gratuita
1992 | 66 | Ente concedente | Gratuita
1993 | 85 | Ente concedente | Gratuita
1994 | 79 | Ente concedente | Gratuita
1995 | 95 | Ente concedente | Gratuita
1996 | 62 | Ente concedente | Gratuita
1997 | 53 | Ente concedente | Gratuita
1998 | 32 | Ente concedente | Gratuita
1999 | 47 | Ente concedente | Gratuita
2000 | 38 | Ente concedente | Gratuita
2001 | 44 | Ente concedente | Gratuita
2002 | 16 | Ente concedente | Gratuita
2003 | 30 | Ente concedente | Gratuita
2004 | 17 | Ente concedente | Gratuita
2005 | 41 | Ente concedente | Gratuita
2006 | 37 | Ente concedente | Gratuita
2007 | 28 | Ente concedente | Gratuita
2008 | 43 | Ente concedente | Gratuita
2009 | 30 | Ente concedente | Gratuita
2010 | 24 | Ente concedente | Gratuita
2011 | 40 | Ente concedente | Gratuita
2012 | 23 | Ente concedente | Gratuita
2013 | 13 | Ente concedente | Gratuita
2014 | 19 | Ente concedente | Gratuita
2015 | 21 | Ente concedente | Gratuita
2016 | 21 | Ente concedente | Gratuita

## A12-13-Protezione Catodica
Scheda - IMPIANTI DI PROTEZIONE CATODICA
Tav. 17
Codice univoco impianto protezione catodica | Tipologia impianto di protezione catodica | Ubicazione | Codice univoco sistema di protezione catodica | Proprietà | Devolvibilità
AC01 | Corrente impressa | via Don Silvestri | Isera | Ente concedente | Gratuita
AC02 | Corrente impressa | Strada prov/via alla Chiesa | Isera | Ente concedente | Gratuita
Per ogni impianto di protezione catodica sopra indicato riportare i principali componenti
Tav. 18
Codice univoco impianto protezione catodica | Dettaglio componente impianto di protezione catodica | Anno di costruzione / rinnovamento
AC01 | dispersore verticale | 2008
AC01 | alimentatore | 2008
AC02 | dispersore verticale | 2008
AC02 | alimentatore | 2008

## A14-Gruppi di Misura
Scheda - GRUPPI DI MISURA INSTALLATI PRESSO PUNTI DI CONSEGNA (cabine Re.Mi.) E PUNTI DI INTERSCAMBIO (GRMI - GMI)
Tav. 19
Anno di posa | Codice univoco tipologia impianto | Tipologia impianto | Tipologia apparato di misura | Classe | Numero | Categoria | Proprietà | Devolvibilità
2011 | 34518201 | Re.MI | misuratore a turbina | G100 | 1 | Convenzionali con convertitore elettronico di volumi | Ente concedente | Gratuita
1996 | 34518201 | Re.MI | misuratore a turbina | G160 | 1 | Convenzionali con convertitore elettronico di volumi | Ente concedente | Gratuita
Scheda - GRUPPI DI MISURA INSTALLATI PRESSO PUNTI DI RICONSEGNA
Tav. 20 |  |  | 1196
Anno di posa | Tipologia apparato di misura | Classe | Numero | Categoria | Conformi ARG/gas 155/08 e s.m.i. | Proprietà | Devolvibilità | Anno correttore
1988 | misuratore a membrana | G4 | 1 | Convenzionali senza convertitore elettronico di volumi | no | Ente concedente | Gratuita
1989 | misuratore a membrana | G4 | 3 | Convenzionali senza convertitore elettronico di volumi | no | Ente concedente | Gratuita
1990 | misuratore a membrana | G6 | 1 | Convenzionali senza convertitore elettronico di volumi | no | Ente concedente | Gratuita
1990 | misuratore a membrana | G4 | 26 | Convenzionali senza convertitore elettronico di volumi | no | Ente concedente | Gratuita
1990 | misuratore a membrana | G65 | 2 | Convenzionali con convertitore elettronico di volumi | si | Ente concedente | Gratuita | 2011
1991 | misuratore a membrana | G4 | 13 | Convenzionali senza convertitore elettronico di volumi | no | Ente concedente | Gratuita
1992 | misuratore a membrana | G4 | 5 | Convenzionali senza convertitore elettronico di volumi | no | Ente concedente | Gratuita
1993 | misuratore a membrana | G4 | 5 | Convenzionali senza convertitore elettronico di volumi | no | Ente concedente | Gratuita
1993 | misuratore a membrana | G6 | 1 | Convenzionali senza convertitore elettronico di volumi | no | Ente concedente | Gratuita
1994 | misuratore a membrana | G4 | 6 | Convenzionali senza convertitore elettronico di volumi | no | Ente concedente | Gratuita
1995 | misuratore a membrana | G4 | 2 | Convenzionali senza convertitore elettronico di volumi | no | Ente concedente | Gratuita
1995 | misuratore a turbina | G160 | 1 | Convenzionali con convertitore elettronico di volumi | si | Ente concedente | Gratuita
1996 | misuratore a membrana | G4 | 3 | Convenzionali senza convertitore elettronico di volumi | no | Ente concedente | Gratuita
1997 | misuratore a membrana | G4 | 3 | Convenzionali senza convertitore elettronico di volumi | no | Ente concedente | Gratuita
1997 | misuratore a membrana | G16 | 1 | Convenzionali senza convertitore elettronico di volumi | no | Ente concedente | Gratuita
1998 | misuratore a membrana | G4 | 2 | Convenzionali senza convertitore elettronico di volumi | no | Ente concedente | Gratuita
1999 | misuratore a membrana | G4 | 2 | Convenzionali senza convertitore elettronico di volumi | no | Ente concedente | Gratuita
2000 | misuratore a membrana | G4 | 1 | Convenzionali senza convertitore elettronico di volumi | no | Ente concedente | Gratuita
2001 | misuratore a membrana | G4 | 1 | Convenzionali senza convertitore elettronico di volumi | no | Ente concedente | Gratuita
2001 | misuratore a membrana | G16 | 1 | Convenzionali senza convertitore elettronico di volumi | no | Ente concedente | Gratuita
2002 | misuratore a membrana | G4 | 4 | Convenzionali senza convertitore elettronico di volumi | no | Ente concedente | Gratuita
2003 | misuratore a membrana | G4 | 1 | Convenzionali senza convertitore elettronico di volumi | no | Ente concedente | Gratuita
2004 | misuratore a membrana | G4 | 3 | Convenzionali senza convertitore elettronico di volumi | no | Ente concedente | Gratuita
2005 | misuratore a membrana | G4 | 9 | Convenzionali senza convertitore elettronico di volumi | no | Ente concedente | Gratuita
2005 | misuratore a membrana | G65 | 1 | Convenzionali con convertitore elettronico di volumi | si | Ente concedente | Gratuita | 2011
2006 | misuratore a membrana | G4 | 3 | Convenzionali senza convertitore elettronico di volumi | no | Ente concedente | Gratuita
2006 | misuratore a membrana | G6 | 1 | Convenzionali senza convertitore elettronico di volumi | no | Ente concedente | Gratuita
2007 | misuratore a membrana | G4 | 5 | Convenzionali senza convertitore elettronico di volumi | no | Ente concedente | Gratuita
2008 | misuratore a membrana | G4 | 3 | Convenzionali senza convertitore elettronico di volumi | no | Ente concedente | Gratuita
2009 | misuratore a membrana | G4 | 1 | Convenzionali senza convertitore elettronico di volumi | no | Ente concedente | Gratuita
2009 | misuratore a membrana | G6 | 1 | Convenzionali senza convertitore elettronico di volumi | no | Ente concedente | Gratuita
2010 | misuratore a membrana | G4 | 3 | Convenzionali senza convertitore elettronico di volumi | no | Ente concedente | Gratuita
2011 | misuratore a membrana | G4 | 2 | Convenzionali senza convertitore elettronico di volumi | no | Ente concedente | Gratuita
2011 | misuratore a membrana | G6 | 1 | Convenzionali senza convertitore elettronico di volumi | no | Ente concedente | Gratuita
2012 | misuratore a membrana | G4 | 4 | Convenzionali senza convertitore elettronico di volumi | no | Gestore | Onerosa
2013 | misuratore a membrana | G4 | 1 | Convenzionali senza convertitore elettronico di volumi | no | Gestore | Onerosa
2013 | misuratore a membrana | G6 | 1 | Convenzionali senza convertitore elettronico di volumi | no | Gestore | Onerosa
2014 | misuratore a membrana | G4 | 4 | Convenzionali senza convertitore elettronico di volumi | no | Gestore | Onerosa
2014 | misuratore a membrana | G6 | 1 | Convenzionali senza convertitore elettronico di volumi | no | Gestore | Onerosa
2014 | misuratore a membrana | G16 | 7 | Elettronico | si | Gestore | Onerosa
2014 | misuratore a membrana | G25 | 3 | Convenzionali con convertitore elettronico di volumi | si | Gestore | Onerosa | 2014
2014 | misuratore a membrana | G40 | 1 | Convenzionali con convertitore elettronico di volumi | si | Gestore | Onerosa | 2014
2015 | misuratore a membrana | G4 | 1 | Convenzionali senza convertitore elettronico di volumi | no | Gestore | Onerosa
2015 | misuratore a membrana | G16 | 15 | Elettronico | si | Gestore | Onerosa
2015 | misuratore a membrana | G25 | 2 | Elettronico | si | Gestore | Onerosa
2016 | misuratore a membrana | G4 | 1027 | Elettronico | si | Gestore | Onerosa
2016 | misuratore a membrana | G16 | 11 | Elettronico | si | Gestore | Onerosa
Note on C6: L'attributo deve essere vuoto se Installazione_presso = 2
Note on D6: 1 Re.MI. 4 GRMI 5 GMI -vuoto se Installazione_presso=2
Note on E6: 1 misuratore a membrana 2 misuratore a rotoidi 3 misuratore a turbina 4 misuratore a ultrasuoni 5 diaframma calibrato 6 misuratore massico termico
Note on F6: -se Installazione_presso=1 1 G4 2 G6 3 G10 4 G16 6 G25 7 G40 8 G65 9 G100 10 G160 11 G250 12 G400 13 G650 14 G1000 15 G1600 16 G2500 17 G4000 18 G6500 19 G10000 -se Installazione_presso=2 101 G1,6 102 G2,5 103 G4 104 G6 105 G10 106 G16 107 G25 108 G40 109 G65 110 G100 111 G160 112 G250 113 G400 114 G650 115 G1000 116 G1600 117 G2500 118 G4000 119 G6500 120 G10000
Note on H6: 1 Convenzionali senza convertitore elett. di volumi 2 Convenzionali con convertitore elett. di volumi 3 Elettronico
Note on C14: 1 misuratore a membrana 2 misuratore a rotoidi 3 misuratore a turbina 4 misuratore a ultrasuoni 5 diaframma calibrato 6 misuratore massico termico
Note on D14: -se Installazione_presso=1 1 G4 2 G6 3 G10 4 G16 6 G25 7 G40 8 G65 9 G100 10 G160 11 G250 12 G400 13 G650 14 G1000 15 G1600 16 G2500 17 G4000 18 G6500 19 G10000 -se Installazione_presso=2 101 G1,6 102 G2,5 103 G4 104 G6 105 G10 106 G16 107 G25 108 G40 109 G65 110 G100 111 G160 112 G250 113 G400 114 G650 115 G1000 116 G1600 117 G2500 118 G4000 119 G6500 120 G10000
Note on F14: 1 Convenzionali senza convertitore elett. di volumi 2 Convenzionali con convertitore elett. di volumi 3 Elettronico
Note on G14: 1 Sì 0 No -vuoto se Installazione_presso=1

## Appoggio (hidden)
tipo_impianto |  | dettaglio_fabbricati |  | dettaglio_RID
Terreni Impianti | A02 | Fabbricati Dettagli | A05 | Imp.ti Reg. e Mis. Dettagli | A07
Fabbricati Impianti | A04 | ID_Dettaglio |  | ID_Dettaglio_RM
Imp.ti Regolazione e Misura | A06 | Tipologia manufatto fabbricato (esclusa copertura) : Muratura | 1 | Impianto di riduzione della pressione | 1
ID_Tipo Impianto |  | Tipologia manufatto fabbricato (esclusa copertura) : Prefabbricato | 2 | Impianto di odorizzazione ad iniezione | 2
Re.MI | 1 | Tipologia manufatto fabbricato (esclusa copertura) : Cemento armato in opera | 3 | Impianto di odorizzazione a lambimento | 3
IRI | 2 | Tipologia manufatto fabbricato (esclusa copertura) : Altro | 4 | Impianto di filtraggio e preriscaldo | 4
GRF | 3 | Copertura : Cemento amianto (mq) | 5 | Piping e collegamenti a monte e a valle impianto regolazione e misura | 5
GRMI | 4 | Copertura : Fibrocemento (mq) | 6 | Impianto di misura (escluso misuratore) | 6
GMI | 5 | Copertura : Altro (mq) | 7 | Impianto di telecontrollo | 7
Protezione Catodica | 6 | Recinzione : Muratura (metri) | 8 | Impianto di riduzione della pressione e filtraggio | 8
|  | Recinzione : Prefabbricato (metri) | 9 | Alloggiamento | 9
Condotte Posate | A09 | Recinzione : Rete metallica (metri) | 10 | Gascromatografo | 10
diametro_AC & diametro_PEAD |  | Recinzione : Pannelli metallici (metri) | 11 | Equiripartitore | 11
ID_Diametro |  | Recinzione : Altro (metri) | 12 | Turboespansore | 12
DN <= 50 condotte in acciao, ghisa | 1 | Impianti Accessori : Impianto elettrico (numero) | 13
DN 65 condotte in acciao, ghisa | 2 | Impianti Accessori : Impianto di terra e protezione contro scariche atmosferiche (numero) | 14 | Impianti Derivazioni Utenza | A10
DN 80 condotte in acciao, ghisa | 3 | Impianti Accessori : Impianto idrico (numero) | 15 | ID_Dettaglio
DN 100 condotte in acciao, ghisa | 4 | Impianti Accessori : Impianto antintrusione (numero) | 16 | Incidenza allacciamenti in media presione (%) | 1
DN 125 condotte in acciao, ghisa | 5 | Impianti Accessori : Impianto di videosorveglianza/antintrusione (numero) | 17 | Numero medio di PdR per singolo allacciamento (n°) | 2
DN 150 condotte in acciao, ghisa | 6 | Impianti Accessori : Impianto telefonico (numero) | 18 | Numero di PdR accessibili (n°) | 3
DN 200 condotte in acciao, ghisa | 7 | Impianti Accessori : Impianto di illuminazione esterna (numero) | 19 | Lunghezza media tratto interrato allacciamento (m) | 4
DN 250 condotte in acciao, ghisa | 8 | Impianti Accessori : Impianto fognario (numero) | 20 | Lunghezza media tratto aereo allacciamento (m) | 5
DN 300 condotte in acciao, ghisa | 9 | Impianti Accessori : Impianto antincendio (numero) | 21 | Diametro medio calcolato allacciamento interrato (DN/De) | 6
DN 350 condotte in acciao, ghisa | 10 | Impianti Accessori : Impianto fotovoltaico (kWP) | 22 | Diametro medio calcolato allacciamento aereo (DN) | 7
DN 400 condotte in acciao, ghisa | 11 |  |  | Incidenza scavo in roccia da mina o demolitore (%) | 8
DN 450 condotte in acciao, ghisa | 12 | Condotte Info Generali | A08 | Centro storico (%) | 9
DN 500 condotte in acciao, ghisa | 13 | ID_Dettaglio |  | Centro storico o altri siti inaccessibili ai mezzi meccanici (%) | 10
DN > 500 condotte in acciao, ghisa | 14 | Rapporto numero di abitazioni su numero edifici uso abitativo (n°) | 1 | Centro storico o altri siti accessibili solo ai mezzi meccanici di piccola dimensione (%) | 11
De <= 63 condotte in polietilene e PVC | 15 | Rapporto numero di abitazioni su numero di residenti (n°) | 2 | Vincoli paesaggistici, architettonici, archeologici ecc (%) | 12
De 75 condotte in polietilene e PVC | 16 | Incidenza scavo in roccia da mina o demolitore (%) | 3 | Strada provinciale/regionale/statale (%) | 13
De 90 condotte in polietilene e PVC | 17 | Centro storico (%) | 4 | Strada o area comunale/privata in macadam (%) | 14
De 110 condotte in polietilene e PVC | 18 | Centro storico o altri siti inaccessibili ai mezzi meccanici (%) | 5 | Strada o area comunale/privata in conglomerato bituminoso (%) | 15
De 125 condotte in polietilene e PVC | 19 | Centro storico o altri siti accessibili solo ai mezzi meccanici di piccola dimensione (%) | 6 | Strada o area comunale/privata con pavimentazione speciale (%) | 16
De 140 condotte in polietilene e PVC | 20 | Vincoli paesaggistici, architettonici, archeologici ecc (%) | 7 | Strada o area comunale/privata in terreno naturale (%) | 17
De 160 condotte in polietilene e PVC | 21 | A) Attraversamenti ferroviari (n°) | 8 | Acciao (%) | 18
De 180 condotte in polietilene e PVC | 22 | B) Parallelismi ferroviari (n°) | 9 | Polietilene (%) | 19
De 200 condotte in polietilene e PVC | 23 | C) Attraversamenti di viadotti , sovrappassi di strade, corsi d'acqua, ecc (n°) | 10 | Ghisa (%) | 20
De 225 condotte in polietilene e PVC | 24 | D) Posa in subalveo (n°) | 11 | ppc
De 250 condotte in polietilene e PVC | 25 | E) Posa aerea esclusi i tratti aerei di cui al punto C) (n°) | 12 | Impianti Protez. Catodica | A12
De 280 condotte in polietilene e PVC | 26 | F) Telecontrollo terminali di rete (n°) | 13 | ID_Tipo_Impianto_PC
De 315 condotte in polietilene e PVC | 27 |  |  | Corrente impressa | 7
De 355 condotte in polietilene e PVC | 28 | Gruppi Misura | A14 | Anodo galvanici | 8
De 400 condotte in polietilene e PVC | 29 | Installazione_presso |  | Drenaggio | 9
De 500 condotte in polietilene e PVC | 30 | Punti di Consegna e Punti di Interscambio | 1 | Imp. Protez. Cat. Dettagli | A13
De > 500 condotte in polietilene e PVC | 31 | Punti di Riconsegna | 2 | ID_Componente_PC
sezione_tipo |  |  |  | dispersore verticale | 1
ID_Sezione_Tipo |  | ID_Tipo_Impianto_GM |  | dispersore orizzontale | 2
strada statale/regionale/provinciale | 1 | Re.MI | 1 | alimentatore | 3
strada o area comunale/privata in macadam | 2 | GRMI | 4 | anodo | 4
strada o area comunale/privata in conglomerato bituminoso | 3 | GMI | 5 | telecontrollo | 5
strada o area comunale/privata in pavimentazione speciale | 4 | vuoto se Installazione_presso=2 |  | classe_GDM
strada o area comunale/privata in terreno naturale | 5 | categoria_GDM |  | Gruppi Misura |  | A14
opera straordinaria o particolare | 6 | ID_Categoria |  | ID_Classe
materiale |  | Convenzionali senza convertitore elettronico di volumi | 1 |  | Presso 1 | Presso 2
ID_Materiale |  | Convenzionali con convertitore elettronico di volumi | 2 | G1,6 |  | 101
acciaio non protetto catodicamente | 1 | Elettronico | 3 | G2,5 |  | 102
acciaio protetto catodicamente | 2 | apparato_GDM |  | G4 | 1 | 103
altri materiali (PVC, Piombo, ecc.) | 3 | ID_Tipo_Apparato_Misura |  | G6 | 2 | 104
ghisa grigia con altri tipi di giunti (meccanici) | 4 | misuratore a membrana | 1 | G10 | 3 | 105
ghisa grigia con giunti in canapa e piombo non risanati | 5 | misuratore a rotoidi | 2 | G16 | 4 | 106
ghisa grigia con giunti in canapa e piombo risanati | 6 | misuratore a turbina | 3 | G25 | 6 | 107
ghisa sferoidale con altri tipi di giunti (meccanici) | 7 | misuratore a ultrasuoni | 4 | G40 | 7 | 108
ghisa sferoidale con giunti in canapa e piombo non risanati | 8 | diaframma calibrato | 5 | G65 | 8 | 109
ghisa sferoidale con giunti in canapa e piombo risanati | 9 | misuratore massico termico | 6 | G100 | 9 | 110
polietilene | 10 | ARG_155 |  | G160 | 10 | 111
|  | Conformi_ARG_155 |  | G250 | 11 | 112
|  | SI | 1 | G400 | 12 | 113
|  | No | 0 | G650 | 13 | 114
|  |  |  | G1000 | 14 | 115
|  |  |  | G1600 | 15 | 116
|  |  |  | G2500 | 16 | 117
|  |  |  | G4000 | 17 | 118
|  |  |  | G6500 | 18 | 119
|  |  |  | G10000 | 19 | 120

## Elenchi (hidden)
Elenco_vuoto | Proprieta | Devolvibilita | Tipo_Imp_GM | Tipo_App_Mis1 | Tipo_App_Mis2 | Si_No
| Ente concedente | Gratuita | 1 | 1 | 1 | 0
| Gestore | Onerosa | 4 | 2 | 2 | 1
| Terzi |  | 5 | 3 | 3
|  |  |  | 4 | 4
|  |  |  | 5 | 6
| Classe_GM1 | Classe_GM2
| 1 | 101
| 2 | 102
| 3 | 103
| 4 | 104
| 5 | 105
| 6 | 106
| 7 | 107
| 8 | 108
| 9 | 109
| 10 | 110
| 11 | 111
| 12 | 112
| 13 | 113
| 14 | 114
| 15 | 115
| 16 | 116
| 17 | 117
| 18 | 118
| 19 | 119
120